#### Caldaie | La caldaia da Sostituire, o la Caldaia Nuova

La guida per la caldaia da installare aiuta Utente e installatore ad evitare di sbagliare l'acquisto 

Il le istruzioni di un professionista abilitato ad eseguire impianti gas, che abbia cioè i requisiti tecnico-professionali vi guideranno nella scelta.

##### QUANDO SI DEVE INSTALLARE UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE ?

- Nel Caso di un nuovo impianto
- Quando la  canna fumaria non è conforme
- Quando è presente un camino singolo

##### QUANDO E' CONSENTITO INSTALLARE UNA CALDAIA TRADIZIONALE ?

( caldaie a tiraggio naturale o tiraggio forzato ) che sono le classiche caldaie a camera di combustione aperta o caldaie a camera di combustione stagna

A Torino e provincia ci è consentito installare la caldaia tradizionale solo ed esclusivamente qualora in un condominio sia presente una canna fumaria collettiva ramificata idonea all'uso

oppure in caso di mera sostituzione della stessa ( sostituzione con caldaia avente le idendiche caratteristiche della caldaia esistente

Le caldaie più innovative oggi sono le Caldaie a Condensazione, costano un pò di più delle caldaie tradizionali ma garantiscono una riduzione dei consumi di combustibile  Molti costruttori indicano in circa il 20-30% 

Nel caso in cui non si seguono le norme di corretta installazione , sia l'installatore che l'utente rischiano entrambi una notevole sanzione amministrativa (multa)

Inoltre grazie alla proroga della Finanziaria 2009 è ancora possibile detrarre il 55 % ma solo nel caso in cui l'utente decida di sostituire anche tutte le valvole dei radiatori con valvole termostatiche ( anche loro utili a diminuire ulteriormente il consumo di combustibile )

Una cosa molto importante  è di scegliere una caldaia con sistema antigelo che è prevista per tutte le caldaie da esterno , ovviamente nel caso in cui la caldaia si installi all'esterno con o senza cassonetto antigelo coibentato

Prima di installare la caldaia collegata ad una canna fumaria occorre verificare se quest'ultima è idonea all'uso , puà accadere per esempio che ci sia un ostruzione che provoca un ritorno di gas in ambiente che può seriamente mettere in pericolo le persone 

Se questa guida vi è stata utile ci fa piacere saperlo , potete segnalarlo attraverso la mail , oppure indicare quali cose mancano in questa guida aiutandoci a migliorarla 

Il posto migliore in cui installare la caldaia è sicuramente un locale tecnico, ma nelle abitazioni urbane tante volte non è presente , allora consigliamo di installare l'apparecchio possibilmente lontano da altri apparecchi a gas .